**康巴什部影像科走廊、大厅墙裙维修工程概况及内容**

一、工程内容

白色UV板墙裙约455平方米（高1.2米，生态背板用钢钉固定墙面，白色UV板胶粘于生态板上，含铝合金压缝条及不锈钢扣条封边）。

二、注意事项：

1.前期必须去康巴什部踏勘现场。施工过程中积极与使用科室沟通，墙裙的材质样式需经使用科室确认后方可投入使用。

2.用电需到我院电工房备案，保证用电安全。

3.打扫好施工现场卫生，及时清理垃圾。

以上工程内容合计预算金额68250元（因预算工程量为估算，结算时按实际发生工程量计算，最终价款以审计部门审定金额为准）。