全自动酶免分析仪维保服务项目技术参数要求

| 编号 | 技术指标名称 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 参保设备名称 | 全自动酶免分析仪。 |
| 2 | 参保设备生产厂家及型号 | 瑞士帝肯Evolyzer150/8。 |
| 3 | 保修期限 | 1年。 |
| 4 | 保修方式 | 全保，包括人工及配件保修。 |
| 5 | 技术要求 |  |
| 5.1 |  | 保修期内，保证设备正常工作。出现故障，电话响应时间≤2小时；若电话不能解决，48小时内上门维修。 |
| 5.2 |  | 保修期内，不少于四次的定期维护保养、一次设备校准，并提供专业合格的维护及校准报告。 |
| 6 | 保修期内配件更换要求 |  |
| 6.1 | 1ml注射器 | ≥8个。 |
| 6.2 | 三通阀 | ≥8个。 |
| 6.3 | 特氟龙钢针 | ≥8根。 |
| 6.4 | 注液管路 | ≥8根。 |
| 6.5 | 连接管路 | ≥8根。 |
| 6.6 | 吸液管路 | ≥1根。 |
| 6.7 | 系统废液管路 | ≥1根。 |
| 6.8 | 液面感应连接线 | ≥8根。 |
| 6.9 | 洗板机废液管路 | ≥1根。 |
| 6.10 | 投标方资质要求 | 提供厂家售后服务授权证明文件。 |