## 量表
中心医院康巴什部ECT南北方向走廊集成吊顶报价单
序号 | 项目名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
一、 | 基层部分
1 | 拆除原有石膏吊顶 | m2 | 450 |  |  | 铲除原有150-300mm石膏吊顶
2 | 清运原有石膏吊顶废料 | m3 | 22.5 |  |  | 人装、卸手推车倒运1km至农用车装车地;人装、自卸清实际运距30km
|  |  |  | 小计（元） | 0
二、 | 轻钢龙骨
1 | C38轻钢龙骨 | m2 | 450
2 | 主龙吊杆 | m2 | 450 |  |  | φ8防锈处理后固定在顶棚上，当吊杆长度大于1.5米时应设置反支撑
3 | 边龙骨 | m3 | 450 |  |  | 在墙四周用水泥钉固定烤漆龙骨，水泥钉间距不大于300mm
3 | 工费 | 工日 | 31.5
4 | 膨胀螺栓 | 套 | 900 |  |  | φ8
5 | 其他材料费 |  | 720
7 | 其他机具费 |  | 1071 |  |  | 材料费
小计（元） |  |  |  |  | 0
三、 | 安装铝扣板
1 | 铝扣板 | m2 | 450 |  |  | 采用300*300铝扣板。扣板材料采用的铝、镁、锰合金可以增加扣板的硬度反抗氧化，使板材达到不变色，不氧化效果，铝扣板采用0.5mm面板表面光洁、平整一致
5 | 工费 | 工日 | 90
小计（元） |  |  |  |  | 0
四、 | 密封胶
1 | 密封胶 | kg | 40.5
4 | 配套辅料 |  | 1
| 小计（元） |  |  |  | 0
五、 | 项目管理费
1 | 管理费 | 项 | 1
| 小计（元） |  |  |  | 0
| 合计（） |  |  |  | 0
六、 | 税金 | 9% |  |  | 0
| 合计+税金（ 元） |  |  |  | 0 | 含税价格
注意：以上用量只作为参考用量，最终数量以实际使用量为主