**YJV国标铜电缆项目投标人报价单（第一次）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **材质** | **型号、规格** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **总价（元）** | **备注** |
| **1** | **YJV国标铜电缆** | **交联聚乙烯绝缘** | **4\*240** | **米** | **250** |  |  | **纯铜电缆** |
| **2** | **YJV国标铜电缆** | **交联聚乙烯绝缘** | **4\*150** | **米** | **250** |  |  | **纯铜电缆** |
| **3** | **桥架** | **镀锌金属架桥** | **300\*150** | **米** | **250** |  |  |  |
|  | **合计总价：（大写 ： 小写 ： ）** |  |  |

**公司名称：**

**盖 章：**