市中心医院新加装发电机组线路改造工程项目概况

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发动机进线转换柜 | GGD 2000A(总开互锁型) | 台 | 1 | 48500 | 48500 | 加装互锁装置 |
| 2 | 电缆 | ZR-YJV-4*240+1*120 | 米 | 150 | 680 | 102000 | GB阻燃铜线 |
| 3 | 电缆（设备电源线） | FD-Y JV-4*16 | 米 | 75 | 70 | 5250 | GB阻燃铜线 |
| 4 | 铜链接 | 240A*20+120A*6+16A*8 | 个 | 34 | 20 | 680 |  |
| 5 | 信号线 | KVVT-7 | 米 | 180 | 30 | 5400 |  |
| 6 | 电源接地 | 发动机接地排（含避雷装置） | 套 | 1 | 2000 | 2000 |  |
| 7 | 电线桥架（配套零件） | 300*1500 | 米 | 70 | 50 | 3500 |  |
| 8 | 调试费 | 对新住院楼、门诊楼配电室送变电系统进行调试及维护 | 2000 | 2000 |  |
| 9 | 设计费（图纸） |  | 1000 | 1000 |  |
| 10 | 施工费（人工费） |  | 1800 | 1800 |  |
| 11 | 税费 | 9% | 16949.7 | 16949.7 | 工程项目不含税 |
|  | 总价合计 | 205279.7 |  |
| 12 | 交付使用时间：合同签订后10日内进场，一个月内完工 |