**采购清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格** | **品名**  | **单位** | **数量** |
| 1 | 冷热双联水嘴 | 12232 | 辉煌 | 个 | 30 |
| 2 | 立式单联菜池水嘴 | 11502 | 辉煌 | 个 | 50 |
| 3 | 冷热菜池水嘴 | 12519 | 辉煌 | 个 | 10 |
| 4 | 加长拖布池水嘴 | 11705 | 辉煌 | 个 | 30 |
| 5 | 洗衣机水嘴 | 11802 | 辉煌 | 个 | 20 |
| 6 | 面盆专用角阀 | 11909 | 辉煌 | 个 | 60 |
| 7 | 自动感应水嘴 | 2088 | 辉煌 | 套 | 30 |
| 8 | 脚踏大便冲洗阀 | 71402 | 辉煌 | 个 | 30 |
| 9 | 脚踏大便冲洗阀 | 71403 | 辉煌 | 个 | 20 |
| 10 | 拖布池排水器 | 33301 | 辉煌 | 个 | 20 |
| 11 | 手纸盒 | 5J9007 | 辉煌 | 套 | 20 |
| 12 | 拖布池（专用） | 6t902 | 辉煌 | 个 | 5 |
| 13 | 水箱洁具 | 通用型 | 统用 | 套 | 30 |
| 14 | 座便盖 | 通用型 | 统用 | 套 | 20 |
| 15 | 高压上水软管 | 1m | 辉煌 | 根 | 400 |
| 16 | 铸钢法兰闸阀 | 40x1.6MP | 远大 | 台 | 7 |
| 17 | 铸钢法兰闸阀 | 50x1.6MP | 远大 | 台 | 6 |
| 18 | 铸钢法兰闸阀 | 65x1.6MP | 远大 | 台 | 5 |
| 19 | 铸钢法兰闸阀 | 80x1.6MP | 远大 | 台 | 4 |
| 20 | 铸钢法兰闸阀 | 100x1.6MP | 远大 | 台 | 3 |
| 21 | 铸钢法兰闸阀 | 125x1.6MP | 远大 | 台 | 2 |
| 22 | 铸钢法兰闸阀 | 150x1.6MP | 远大 | 台 | 1 |
| 23 | 铸钢法兰截止阀 | 20x2.5MP | 远大 | 台 | 7 |
| 24 | 铸钢法兰截止阀 | 25x2.5MP | 远大 | 台 | 6 |
| 25 | 铸钢法兰截止阀 | 32x2.5MP | 远大 | 台 | 5 |
| 26 | 铸钢法兰截止阀 | 40x2.5MP | 远大 | 台 | 4 |
| 27 | 铸钢法兰截止阀 | 50x2.5MP | 远大 | 台 | 3 |
| 28 | 铸钢法兰截止阀 | 65x2.5MP | 远大 | 台 | 2 |
| 29 | 铸钢法兰截止阀 | 80x2.5MP | 远大 | 台 | 2 |
| 30 | 铸钢法兰截止阀 | 100x2.5MP | 远大 | 台 | 1 |
| 31 | 铸钢法兰截止阀 | 125x2.5MP | 远大 | 台 | 1 |
| 32 | 铸钢法兰截止阀 | 150x2.5MP | 远大 | 台 | 1 |
| 33 | 铸钢法兰硬密封涡轮蝶阀 | 100x1.6MP | 远大 | 台 | 3 |
| 34 | 铸钢法兰硬密封涡轮蝶阀 | 125x1.6MP | 远大 | 台 | 3 |
| 35 | 铸钢法兰硬密封涡轮蝶阀 | 150x1.6MP | 远大 | 台 | 3 |
| 36 | 铸钢法兰浮球式疏水器 | 40-16 | 远大 | 台 | 5 |
| 37 | 铸钢法兰浮球式疏水器 | 50-16 | 远大 | 台 | 5 |
| 38 | 铸钢法兰止回阀 | 40-16 | 远大 | 台 | 5 |
| 39 | 铸钢法兰止回阀 | 50-16 | 远大 | 台 | 5 |
| 40 | 铸钢法兰止回阀 | 65-16 | 远大 | 台 | 5 |
| 41 | 铸钢法兰止回阀 | 80-16 | 远大 | 台 | 3 |
| 42 | 铸钢法兰止回阀 | 100-16 | 远大 | 台 | 3 |
| 43 | 铸钢法兰软连接 | 40-25 | 远大 | 台 | 5 |
| 44 | 铸钢法兰软连接 | 50-25 | 远大 | 台 | 2 |
| 45 | 铸钢法兰软连接 | 65-25 | 远大 | 台 | 5 |
| 46 | 铸钢法兰直埋伸缩器 | 150-16 | 远大 | 台 | 2 |
| 47 | 铜闸阀 | DN15-16,T59-1 | 巨水 | 个 | 30 |
| 48 | 铜闸阀 | DN20-16,T59-1 | 巨水 | 个 | 30 |
| 49 | 铜闸阀 | DN25-16,T59-1 | 巨水 | 个 | 30 |
| 50 | 铜闸阀 | DN32-16,T59-1 | 巨水 | 个 | 30 |
| 51 | 铜闸阀 | DN40-16,T59-1 | 巨水 | 个 | 30 |
| 52 | 铜闸阀 | DN50-16,T59-1 | 巨水 | 个 | 30 |
| 53 | 铜球阀 | DN15-16,T59-1 | 巨水 | 个 | 30 |
| 54 | 铜球阀 | DN20-16,T59-1 | 巨水 | 个 | 30 |
| 55 | 铜球阀 | DN25-16,T59-1 | 巨水 | 个 | 30 |
| 56 | 铜球阀 | DN32-16,T59-1 | 巨水 | 个 | 30 |
| 57 | 铜球阀 | DN40-16,T59-1 | 巨水 | 个 | 30 |
| 58 | 铜球阀 | DN50-16,T59-1 | 巨水 | 个 | 30 |
| 59 | 暖气温控调节阀 | 25 | 巨水 | 个 | 30 |
| 60 | 暖气温控调节阀 | 32 | 巨水 | 个 | 30 |
| 61 | 中央净水机专用水嘴 | 20 | 联塑 | 个 | 30 |
| 62 | 漏水抱卡 | 32 | 联塑 | 个 | 50 |
| 63 | 漏水抱卡 | 40 | 联塑 | 个 | 50 |
| 64 | 漏水抱卡 | 50 | 联塑 | 个 | 50 |
| 65 | 漏水抱卡 | 65 | 联塑 | 个 | 30 |
| 66 | 漏水抱卡 | 80 | 联塑 | 个 | 20 |
| 67 | PVC管 | 50x2.0 | 日丰 | 米 | 40 |
| 68 | PVC管 | 75x2.3 | 日丰 | 米 | 40 |
| 69 | PVC管 | 110x3.2 | 日丰 | 米 | 40 |
| 70 | PVC管箍 | 50 | 日丰 | 个 | 40 |
| 71 | PVC管箍 | 75 | 日丰 | 个 | 40 |
| 72 | PVC管箍 | 110 | 日丰 | 个 | 40 |
| 73 | PVC弯头 | 50x90° | 日丰 | 个 | 50 |
| 74 | PVC管卡 | 50 | 日丰 | 个 | 30 |
| 75 | PVC管卡 | 75 | 日丰 | 个 | 30 |
| 76 | PVC管卡 | 110 | 日丰 | 个 | 30 |
| 77 | PPR弯头 | 25 | 日丰 | 个 | 40 |
| 78 | PPR弯头 | 32 | 日丰 | 个 | 40 |
| 79 | PPR弯头 | 40 | 日丰 | 个 | 40 |
| 80 | PPR弯头 | 50 | 日丰 | 个 | 40 |
| 81 | PPR弯头 | 63 | 日丰 | 个 | 40 |
| 82 | PPR弯头 | 75 | 日丰 | 个 | 40 |
| 83 | PPR弯头 | 90 | 日丰 | 个 | 40 |
| 84 | PPR弯头 | 110 | 日丰 | 个 | 40 |
| 85 | PPR三通 | 20 | 日丰 | 个 | 40 |
| 86 | PPR三通 | 25 | 日丰 | 个 | 40 |
| 87 | PPR三通 | 32 | 日丰 | 个 | 40 |
| 88 | PPR三通 | 40 | 日丰 | 个 | 40 |
| 89 | PPR三通 | 50 | 日丰 | 个 | 40 |
| 90 | PPR三通 | 63 | 日丰 | 个 | 40 |
| 91 | PPR三通 | 75 | 日丰 | 个 | 40 |
| 92 | PPR三通 | 90 | 日丰 | 个 | 40 |
| 93 | PPR三通 | 110 | 日丰 | 个 | 40 |
| 94 | PPR管箍 | 20 | 日丰 | 个 | 40 |
| 95 | PPR管箍 | 25 | 日丰 | 个 | 40 |
| 96 | PPR管箍 | 32 | 日丰 | 个 | 40 |
| 97 | PPR管箍 | 40 | 日丰 | 个 | 40 |
| 98 | PPR管箍 | 50 | 日丰 | 个 | 40 |
| 99 | PPR管箍 | 63 | 日丰 | 个 | 40 |
| 100 | PPR管箍 | 75 | 日丰 | 个 | 40 |
| 101 | PPR管箍 | 90 | 日丰 | 个 | 40 |
| 102 | PPR管箍 | 110 | 日丰 | 个 | 40 |
| 103 | PPR外直 | 20 | 日丰 | 个 | 40 |
| 104 | PPR外直 | 25 | 日丰 | 个 | 40 |
| 105 | PPR外直 | 32 | 日丰 | 个 | 40 |
| 106 | PPR外直 | 40 | 日丰 | 个 | 40 |
| 107 | PPR外直 | 50 | 日丰 | 个 | 40 |
| 108 | PPR內直 | 20 | 日丰 | 个 | 40 |
| 109 | PPR內直 | 25 | 日丰 | 个 | 40 |
| 110 | PPR內直 | 32 | 日丰 | 个 | 40 |
| 111 | PPR內直 | 40 | 日丰 | 个 | 40 |
| 112 | PPR內直 | 50 | 日丰 | 个 | 40 |
| 113 | PPR外丝活接 | 20 | 日丰 | 个 | 20 |
| 114 | PPR外丝活接 | 25 | 日丰 | 个 | 20 |
| 115 | PPR外丝活接 | 32 | 日丰 | 个 | 20 |
| 116 | PPR外丝活接 | 40 | 日丰 | 个 | 20 |
| 117 | PPR外丝活接 | 50 | 日丰 | 个 | 20 |
| 118 | PPR内丝活接 | 20 | 日丰 | 个 | 10 |
| 119 | PPR内丝活接 | 25 | 日丰 | 个 | 10 |
| 120 | PPR内丝活接 | 32 | 日丰 | 个 | 10 |
| 121 | PPR内丝活接 | 40 | 日丰 | 个 | 10 |
| 122 | PPR内丝活接 | 50 | 日丰 | 个 | 10 |
| 123 | PPR管 | 40x5.5 | 日丰 | 米 | 40 |
| 124 | PPR截止阀 | 20 | 日丰 | 个 | 20 |
| 125 | PPR截止阀 | 25 | 日丰 | 个 | 20 |
| 126 | PPR截止阀 | 32 | 日丰 | 个 | 20 |
| 127 | PPR截止阀 | 40 | 日丰 | 个 | 20 |
| 128 | PPR截止阀 | 50 | 日丰 | 个 | 20 |
| 129 | 空调机械面板控制器 | 130\*85 | 霍尼韦尔 | 个 | 20 |
| 130 | 空调液晶面板控制器 | 标准86盒 | 约克 | 个 | 20 |
| 131 | 反渗透膜滤芯 | 319 | 联塑 | 根 | 100 |
| 132 | 坐便专用胶圈 | 通用型 | 通用型 | 个 | 20 |